## Sheet1
raw_name | name | description | usage | is_actionnable | known constraints | valid values
hauteur | Hauteur | La hauteur du mur en mètres. | paroi | Faux |  | float
fermetures | Fermetures | Le type de dispositif de fermeture pour la fenêtre (par exemple, volets, stores). | vitrage | Vrai |  | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu¦Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes¦Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm)¦Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm)¦Volet roulant PVC ( e > 12 mm)¦Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm)
exterior_type_or_local_non_chauffe | Type de d"extérieur ou Local Non Chauffé | Le type de zone à l"extérieur du mur ou de la paroi déperditive | paroi | Faux |  | Aue = 0¦Bâtiment adjacents¦Extérieur¦Paroi enterré¦Terre-plein¦Vide Sanitaire
Pnom | Puissance Nominale | Puissance nominale du générateur en kW. | ecs | Vrai |  | 10¦1000¦Accumulateur
largeur | Largeur | La largeur du mur en mètres. | paroi | Faux |  | float
surface_refroidie | Surface Refroidie | Surface refroidie par le système de climatisation en mètres carrés. | climatisation | Vrai | pas forcément DPE mais confort d'été | float
q4paconv | Perméabilité de l'Enveloppe (Q4Paconv) | Perméabilité de l'enveloppe, si l'isolation a été récemment réalisée. Laisser vide si inconnu | general | No sé |  | float
type_pac | Type de Pompe à Chaleur | Type de pompe à chaleur utilisée, le cas échéant. | ecs | Vrai |  | PAC Air/Air¦PAC Air/Eau¦PAC Eau glycolée/Eau¦PAC Eau/Eau¦PAC Géothermie
type_pac | Type de Pompe à Chaleur | Type de pompe à chaleur utilisée, le cas échéant. | chauffage | Vrai |  | PAC Air/Air¦PAC Air/Eau¦PAC Eau glycolée/Eau¦PAC Eau/Eau¦PAC Géothermie
type_pose | Type de Pose | Type de pose du cadre de la fenêtre ou d'une structure similaire. | vitrage | Vrai |  | Nu extérieur¦Nu intérieur¦Tunnel¦Unknown or Empty
type_pose | Type de Pose | Type de pose du cadre de la fenêtre ou d'une structure similaire. | pont_thermique | Vrai |  | Nu extérieur¦Nu intérieur¦Tunnel¦Unknown or Empty
is_terre_plain | Est en Terre-plein | Indique si le sol sous le plancher bas est en terre-plein. | paroi | Vrai |  | any
adress | Adresse | L'adresse du bâtiment. | general | Faux |  | any
altitude | Altitude | L'altitude du bâtiment. | general | Faux |  | {'min': 400, 'max': 8000}
masque_proche_avance | Distance de l'Élément d'Ombrage Proche | La distance entre la fenêtre et l'élément d'ombrage proche (mètres). | vitrage | Faux |  | 1 <= … < 2¦2 <= … < 3¦3 <=¦< 1 m¦Unknown or Empty
surface_paroi_contact | Surface de Contact avec l'Extérieur | La surface du mur en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé en mètres carrés. | paroi | Faux |  | float
type_regulation_intermittence | Type de Régulation Intermittence | Type de régulation pour l'intermittence. | chauffage | Vrai |  | Avec régulation pièce par pièce¦Sans régulation pièce par pièce
largeur_dormant | Largeur du Dormant | Largeur du dormant en mètres | pont_thermique | Faux |  | 10.0¦5.0¦Unknown or Empty
local_non_chauffe_isole | Local Non Chauffé Isolé | Indique si le local non chauffé à l'extérieur de la paroi déperditive est isolé. | paroi | Faux |  | False¦True
local_non_chauffe_isole | Local Non Chauffé Isolé | Indique si le local non chauffé à l'extérieur de la paroi déperditive est isolé. | vitrage | Faux |  | False¦True
production_en_volume_habitable | Générateur dans le Volume Habitable | Indique si le générateur est dans le volume habitable ou non. | ecs | I don't know |  | 0.0¦1.0¦Unknown or Empty
identifiant_adjacents | Identifiants Adjoints | Les identifiants des éléments adjacents, uniquement pour les murs, vitres et planchers. | paroi | Faux |  | any
identifiant_adjacents | Identifiants Adjoints | Les identifiants des éléments adjacents, uniquement pour les murs, vitres et planchers. | vitrage | Faux |  | any
usage | Usage | L'usage du bâtiment. Peut être "Conventionnel" ou "Dépensier". | general | Faux |  | Conventionnel¦Dépensier
orientation | Orientation | L'orientation du mur (pour l'exposition solaire). | paroi | Faux |  | Est¦Horizontal¦Nord¦Ouest¦Sud
orientation | Orientation | L'orientation du mur (pour l'exposition solaire). | vitrage | Faux |  | Est¦Horizontal¦Nord¦Ouest¦Sud
isolation | Isolation | Indique si le mur est isolé. | paroi | Vrai | ITE limitée par les architectes et limitée par le type de matériaux de construction | False¦True
isolation | Isolation | Indique si le mur est isolé. | vitrage | Vrai | ITE limitée par les architectes et limitée par le type de matériaux de construction | False¦True
type_regulation | Type de Régulation | Type de régulation. | chauffage | Vrai |  | Air soufflé¦Autres cas¦Autres émetteurs à effet joule¦Chaudière électrique¦Convecteur bi-jonction¦Convecteur électrique NFC¦Générateur à combustion en l'absence DPE à l'immeu¦Panneau rayonnant électrique NFC¦Plancher ou plafond chauffant à eau (en collectif)¦Plancher ou plafond chauffant à eau en individuel¦Plancher ou plafond rayonnant électrique avec régu¦Plancher ou plafond rayonnant électrique sans régu¦Poêle charbon/bois/fioul/GPL¦Radiateur eau chaude avec robinet thermostatique¦Radiateur eau chaude sans robinet thermostatique¦Radiateur gaz à ventouse ou sur conduit de fumées¦Radiateur électrique NFC¦Radiateur électrique à accumulation
type_chauffage | Type de Chauffage | Type général de chauffage, par exemple "Central", "Divisé". | chauffage | No sé |  | Central¦Divisé
type_menuiserie | Type de Menuiserie | Le type de fenêtre ou de porte (par exemple, battante, à auvent, fixe). | vitrage | OUI | attention copro ou architectes de france | Brique de verre creuse¦Brique de verre pleine¦Fenêtres battantes¦Fenêtres battantes ou coulissantes¦Fenêtres coulissantes¦Parois en polycarbonnate¦Porte avec 30 à 60% de vitrage simple¦Porte avec double vitrage¦Porte avec moins de 30% de vitrage simple¦Porte avec vitrage simple¦Porte opaque pleine¦Porte opaque pleine isolée¦Porte précédée d'un sas¦Portes-fenêtres battantes¦Portes-fenêtres battantes avec soubassement¦Portes-fenêtres battantes sans soubassement¦Portes-fenêtres battantes sans soubassement ou coulissantes¦Portes-fenêtres coulissantes
perimeter_immeuble | Périmètre de l'Immeuble | Le périmètre du bâtiment en mètres (utilisé uniquement en cas de plancher bas donnant sur un local non chauffé, laisser vide sinon). | paroi | Faux |  | float
masque_proche_angle_superieur_30 | Angle de l'Élément d'Ombrage Proche | Prendre l'angle entre l'horizontale et la droite allant du milieu de la fenetre au sommet de l'element d'ombrage proche. | vitrage | Faux |  | 0.0¦1.0¦Unknown or Empty
is_unheated_underground | Est en Sous-Sol Non Chauffé | Indique si le plancher bas donne sur un sous-sol non chauffé. | paroi | Vrai |  | any
nb_logements | Nombre de Logements | Le nombre de logements dans le bâtiment (pour une maison ou un appartement simple, mettre 1). | general | Faux | sauf dpe batiments | float
epaisseur | Épaisseur | L'épaisseur du mur en centimètres. | paroi | No sé | est-ce qu'on compte l'isolation comme changeant l'épaisseur | {'min': 5.0, 'max': 100.0}
ponts_thermiques | Ponts Thermiques | Les ponts thermiques du bâtiment. | general | No sé |  | any
isolation_plancher_bas | Isolation du Plancher Bas | Type d'isolation du plancher bas. | pont_thermique | Vrai |  | ITE¦ITE+ITI¦ITI¦Non isolé¦Unknown or Empty
postal_code | Code Postal | Le code postal du bâtiment. Doit comporter 5 chiffres. | general | Faux |  | any
type_energie | Type d'Énergie | Type d'énergie utilisée pour le chauffage, par exemple "Électricité", "Gaz". | ecs | Vrai | attention on doit être capable de comprendre les effets des volumes : comment dimenssionner tel ou telle installation | Autres combustibles fossiles¦Bois, biomasse¦Charbon¦Electricité d'origine non renouvelable¦Electricité d'origine renouvelable¦Fioul domestique¦Gaz naturel¦Gaz propane ou butane
type_energie | Type d'Énergie | Type d'énergie utilisée pour le chauffage, par exemple "Électricité", "Gaz". | chauffage | Vrai |  | Autres combustibles fossiles¦Bois, biomasse¦Charbon¦Electricité d'origine non renouvelable¦Electricité d'origine renouvelable¦Fioul domestique¦Gaz naturel¦Gaz propane ou butane
type_energie | Type d'Énergie | Type d'énergie utilisée pour le chauffage, par exemple "Électricité", "Gaz". | climatisation | Vrai |  | Autres combustibles fossiles¦Bois, biomasse¦Charbon¦Electricité d'origine non renouvelable¦Electricité d'origine renouvelable¦Fioul domestique¦Gaz naturel¦Gaz propane ou butane
epaisseur_isolant | Épaisseur de l'Isolant | L'épaisseur de l'isolant en centimètres. | paroi | Vrai |  | float
ombrage_lointain_orientation | Orientation de l'Élément d'Ombrage Lointain | L'orientation de la facade étant occultée par des masques lointains | vitrage | Faux |  | Est ou Ouest¦Sud ou Nord¦Unknown or Empty
type_distribution | Type de Distribution | Type de système de distribution utilisé dans le système de chauffage. | chauffage | No sé |  | Distributions par fluides frigorigènes¦Générateur à combustion en l'absence de DPE à l'immeuble¦Pas de réseau de distribution¦Réseau aéraulique collectif¦Réseau aéraulique individuel¦Réseau collectif eau chaude HT° (?65°C)¦Réseau collectif eau chaude moyenne ou basse température (<65°C)¦Réseau individuel eau chaude haute température (?65°C)¦Réseau individuel eau chaude moyenne ou basse température (<65°C)
largeur_vitrage | Largeur du Vitrage | La largeur de la fenêtre en mètres. | vitrage | Faux |  | float
annee_installation | Année d'Installation | Année d'installation du système de chauffage. | chauffage | Vrai |  | {'min': 2008, 'max': 2100}
annee_installation | Année d'Installation | Année d'installation du système de chauffage. | climatisation | Vrai |  | {'min': 2008, 'max': 2100}
type_emetteur | Type d'Émetteur | Type d'émetteur, comme "Convecteur électrique NFC". | chauffage | Vrai |  | Autres émetteurs à effet joule¦Autres équipements¦Convecteur électrique NFC¦Panneau rayonnant électrique NFC¦Plafond rayonnant¦Plancher chauffant¦Radiateur électrique NFC¦Soufflage d'air chaud
uparoi | Transmission Thermique | La transmission thermique non isolée du mur en W/(m²·K). Si inconnue, laisser vide | paroi | No sé |  | float
effet_joule | Effet Joule | Indique si le mur est affecté par l'effet Joule. Essentiellement vrai pour les chauffages par radiateurs électriques. | paroi | NO sé |  | True¦False
surface_chauffee | Surface Chauffée | Surface chauffée en mètres carrés. | chauffage | Vrai |  | float
ombrage_lointain_secteur | Secteur de l'Élément d'Ombrage Lointain | Le secteur de l'obstacle distant. (Considérer qu'on se met dos à la façade et qu'on regarde vers l'obstacle distant). | vitrage | Faux |  | Est/Ouest 2 autres secteurs¦Est/Ouest secteur central vers le sud¦Est/Ouest secteur latéral vers le sud¦Sud/Nord secteurs centraux¦Sud/Nord secteurs latéraux¦Unknown or Empty
inertie | Inertie | L'inertie du mur, qui peut être "Léger" ou "Lourd". | paroi | No sé |  | Léger¦Lourd
type_materiaux | Type de Matériaux | Le matériau du cadre de la fenêtre (par exemple, PVC, aluminium, bois). | vitrage | Vrai | attention copro et archis de france | Autres Portes¦Bois ou bois/métal¦Brique de Verre¦Brique de verre¦Métal avec rupture de pont thermique¦Métal sans rupture de pont thermique¦PVC¦Parois en Polycarbonnate¦Portes simples en bois ou PVC¦Portes simples en métal
category_stockage | Catégorie de Stockage | Catégorie d'efficacité du système de stockage. | ecs | faux |  | Catégorie B ou 2 étoiles¦Catégorie C ou 3 étoiles¦Other
comptage_individuel | Comptage Individuel | Indique s'il y a un comptage individuel. | chauffage | faux |  | Absent¦Présent¦Unknown or Empty
parois | Parois | Les parois du bâtiment. | general | faux |  | any
type_generateur_distribution | Type de Générateur de Distribution | Type de distribution pour le système d'eau chaude. | ecs | faux |  | Autres types de chauffe-eau¦Electrique classique¦Electrique thermodinamyque¦Générateur à combustion en l'absence DPE à l'immeu¦Réseau collectif isolé¦Réseau collectif non isolé
vitrages | Vitrages | Les vitrages du bâtiment. | general | vrai |  | any
masque_lointain_orientation | Orientation de l'Ombrage Lointain | L'orientation de la facade occultée par le masque lointain | vitrage | faux |  | Est ou Ouest¦Nord¦Sud¦Unknown or Empty
longueur_pont | Longueur du Pont | Longueur du pont thermique en mètres. | pont_thermique | vrai |  | float
type_liaison | Type de Liaison | Type de liaison entre les éléments structurels. | pont_thermique | vrai |  | Menuiserie / Mur¦Menuiserie / Plancher haut¦Plancher bas / Mur¦Plancher haut lourd / Mur¦Plancher intermédiaire lourd / Mur¦Refend / Mur
is_vide_sanitaire | Présence de Vide Sanitaire | Indique si le plancher bas donne sur un vide sanitaire. (inutilisé pour un mur ou un plancher haut, peut être laissé vide). | paroi | faux |  | any
ombrage_lointain_hauteur | Hauteur de l'Élément d'Ombrage Lointain | La hauteur de l'obstacle distant (degrés). Prendre l'angle entre l'horizontale et la droite allant du sommet de l'obstacle distant au milieu de la fenêtre. | vitrage | faux |  | 15 ?… < 30¦30 ?… < 60¦60 ?… < 90¦< 15
type_generateur | Type de Générateur | Type de générateur de chauffage, tel que "Générateur à effet Joule direct". | chauffage | vrai |  | Chaudières électriques¦Générateur à effet joule direct¦Poêle fioul ou GPL¦Poêle ou insert bois/charbon installé avant 2001 ou sans label flamme verte¦Poêle ou insert bois/charbon installé à partir de 2001 avec label flamme verte¦Réseau de chaleur
isolation_distribution | Isolation de la Distribution | Indique si le système de distribution est isolé. | chauffage | vrai | si maison | False¦True
annee_generateur | Année du Générateur | Année de mise en service du générateur. | ecs | faux |  | {'min': 1981, 'max': 2100}
type_vitrage | Type de Vitrage | Le type de vitrage (par exemple, simple, double, triple). | vitrage | vrai |  | Double Vitrage¦Simple Vitrage¦Triple Vitrage
type_batiment | Type d'habitation | Le type d'habitation. | general | faux |  | Logement collectif¦Maison individuelle
remplissage | Remplissage du Vitrage | Le type de matériau de remplissage du vitrage (par exemple, air, argon). | vitrage | no sé |  | Air Sec¦Argon ou Krypton¦Unknown or Empty
annee_isolation | Année d'Isolation | L'année où le mur/paroi a été isolé. | paroi | vrai |  | float
country | Pays | Le pays où le bâtiment est situé. | general | faux |  | any
isolation_mur | Isolation du Mur | Type d'isolation du mur. | pont_thermique | vrai |  | ITE¦ITE+ITR¦ITI¦ITI+ITE¦ITI+ITR¦ITR¦MOB¦Non isolé¦Unknown or Empty
surface_paroi | Surface du Mur | La surface du mur en mètres carrés. | paroi | faux |  | float
r_isolant | Résistance Thermique de l'Isolant | La résistance thermique de l'isolant en m²·K/W, si connue (si inconnue, elle est déduite de l'épaisseur, avec un gros malus). | paroi | vrai |  | float
masque_proche_orientation | Orientation de l'Élément d'Ombrage Proche | L'orientation de l'élément d'ombrage proche. | vitrage | faux |  | Est ou Ouest¦Nord¦Sud¦Unknown or Empty
doublage_with_lame_above_15mm | Doublage avec Épaisseur Supérieure à 15mm | Indique si le mur a un doublage avec une épaisseur supérieure à 15mm. (utilisé uniquement pour les murs, ignorer pour les plancher bas et plancher haut). | paroi | vrai |  | any
inclinaison | Inclinaison | L'inclinaison de la paroi en degré, 0° = Horizontal, 90° = Vertical. | vitrage | faux |  | 75°> >=25°¦<25°¦>=75°¦Unknown or Empty
enduit | Enduit | Indique si le mur a un enduit. (utilisé uniquement pour les murs, ignorer pour les plancher bas et plancher haut). | paroi | vrai |  | any
type_stockage | Type de Stockage | Type de stockage du chauffe-eau, soit vertical ou horizontal. | ecs | vrai |  | Chauffe-eau horizontal¦Chauffe-eau vertical
epaisseur_lame | Épaisseur de la Lame | L'épaisseur de la lame de vitrage (mm). | vitrage | vrai |  | {'min': 0, 'max': 20}
masque_proche_beta_gama | Beta-Gamma de l'Élément d'Ombrage Proche | L'angle beta-gamma de l'élément d'ombrage proche. beta est l'angle entre le vitrage et le sommet de l'élément d'ombrage proche, et gamma est l'angle entre le vitrage et l'extrémité de l'élément d'ombrage proche. | vitrage | faux |  | < 30°¦> 30°¦Unknown or Empty
annee_construction | Année de Construction | L'année de construction du bâtiment. | general | fraux |  | float
hauteur_sous_plafond | Hauteur sous Plafond | La hauteur sous plafond moyenne du bâtiment. | general | faux |  | float
type_installation | Type d'Installation | Type d'installation de chauffage. | ecs | vrai |  | Chauffage Collectif¦Chauffage Individuel
type_installation | Type d'Installation | Type d'installation de chauffage. | chauffage | vrai |  | Chauffage Collectif¦Chauffage Individuel
hauteur_vitrage | Hauteur du Vitrage | La hauteur de la fenêtre en mètres. | vitrage | faux |  | float
pieces_alimentees_contigues | Pièces Alimentées Contiguës | Indique si le générateur est adjacent aux pièces où l'eau chaude est utilisée. | ecs | vrai | rénovation complexe avecchangement d'endroits des pièces | True¦False
installations | Installations | Les installations dans le bâtiment (par exemple, ECS, Chauffage, PAC). | general | vrai |  | any
masque_lointain_hauteur_alpha | Hauteur-Alpha de l'Élément d'Ombrage Lointain | L'angle hauteur-alpha de l'élément d'ombrage lointain (degrés). Prendre l'angle entre l'horizontale et la droite allant du sommet de l'obstacle distant au sommet de la fenêtre. | vitrage | faux |  | 15 <=… < 30¦30 <=… < 60¦60 <=… < 90¦< 15¦Absence de masque
orientation_veranda | Orientation de la Véranda | L'orientation de la véranda. | vitrage | faux |  | Est¦Nord¦Ouest¦Sud
surface_habitable | Surface Habitable | La surface habitable du logement. | general | faux |  | float
masque_proche_type_masque | Type de l'Élément d'Ombrage Proche | Le type de l'élément d'ombrage proche. (mettre pas de masque si pas de masque) | vitrage | faux |  | Absence de masque proche¦Baie donnant sur un local non chauffé¦Baie masquée par une paroi latérale¦Baie sous un balcon ou auvent¦Fond de balcon ou fond et flanc de loggias
equipement_intermittence | Équipement Intermittent | Type d'équipement de chauffage intermittent utilisé. | chauffage | vrai |  | Absent¦Central Collectif¦Central avec minimum de température¦Central sans minimum de température¦Par pièce avec minimum de température¦Unknown or Empty
type_installation_fecs | Type d'Installation de Chauffage Solaire | Le type d'installation de chauffage solaire, si présent, laisser vide sinon | general | vrai | inclure les aides | Chauffage + ECS solaire¦Chauffage solaire (seul ou combiné)¦ECS solaire seule > 5 ans¦ECS solaire seule ≤ 5 ans
doublage_with_lame_below_15mm | Doublage avec Épaisseur Inférieure à 15mm | Indique si le mur a un doublage avec une épaisseur inférieure à 15mm. (utilisé uniquement pour les murs, ignorer pour les plancher bas et plancher haut). | paroi | vrai |  | any
identifiant | Identifiant | Identifiant unique pour l'entrée. | general |  |  | any
identifiant | Identifiant | Identifiant unique pour l'entrée. | paroi |  |  | any
identifiant | Identifiant | Identifiant unique pour l'entrée. | pont_thermique |  |  | any
identifiant | Identifiant | Identifiant unique pour l'entrée. | vitrage |  |  | any
identifiant | Identifiant | Identifiant unique pour l'entrée. | ecs |  |  | any
identifiant | Identifiant | Identifiant unique pour l'entrée. | chauffage |  |  | any
identifiant | Identifiant | Identifiant unique pour l'entrée. | climatisation |  |  | any
retour_isolation | Retour d'Isolation | Indique s'il y a un retour sur l'isolation pour le pont thermique. | pont_thermique | vrai |  | Avec¦Sans¦Unknown or Empty
volume_ballon | Volume du Ballon | Volume du ballon de stockage en litres. | ecs | vrai |  | {'min': 100, 'max': 8000}
type_ventilation | Type de Ventilation | Le type de ventilation du logement. | general | vrai |  | Puits climatique avec échangeur après 2012¦Puits climatique avec échangeur ≤ 2012¦Puits climatique sans échangeur après 2012¦Puits climatique sans échangeur ≤ 2012¦VMC Basse pression Auto-réglable¦VMC Basse pression Hygro A¦VMC Basse pression Hygro B¦VMC DF collective avec échangeur après 2012¦VMC DF collective avec échangeur ≤ 2012¦VMC DF individuelle avec échangeur après 2012¦VMC DF individuelle avec échangeur ≤ 2012¦VMC DF sans échangeur après 2012¦VMC DF sans échangeur ≤ 2012¦VMC SF Auto réglable < 1982¦VMC SF Auto réglable après 2012¦VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000¦VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012¦VMC SF Gaz < 2001¦VMC SF Gaz après 2012¦VMC SF Gaz de 2001 à 2012¦VMC SF Hygro A < 2001¦VMC SF Hygro A après 2012¦VMC SF Hygro A de 2001 à 2012¦VMC SF Hygro B < 2001¦VMC SF Hygro B après 2012¦VMC SF Hygro B de 2001 à 2012¦Ventilation hybride < 2001¦Ventilation hybride après 2012¦Ventilation hybride avec entrées d'air hygro < 2001¦Ventilation hybride avec entrées d'air hygro après 2012¦Ventilation hybride avec entrées d'air hygro de 2001 à 2012¦Ventilation hybride de 2001 à 2012¦Ventilation mécanique sur conduit existant après 2012¦Ventilation mécanique sur conduit existant ≤ 2012¦Ventilation naturelle par conduit¦Ventilation naturelle par conduit avec entrées d'air hygro¦Ventilation par entrées d'air hautes et basses¦Ventilation par ouverture des fenêtres
traitement_vitrage | Traitement du Vitrage | Le type de traitement appliqué au vitrage. | vitrage | vrai |  | A isolation Thermique renforcé¦Non Traités¦Unknown or Empty
masque_proche_rapport_l1_l2 | Rapport L1/L2 de l'Élément d'Ombrage Proche | Le rapport de la largeur à la hauteur de l'élément d'ombrage proche. L1 étant la largeur du masque, L2 étant la largeur de la surface masquée | vitrage | faux |  | 1 ?¦< 1¦Unknown or Empty
city | Ville | La ville où se trouve le bâtiment. | general | faux |  | any
materiaux | Matériaux | Les matériaux utilisés pour construire le mur. | paroi | vrai |  | Bardeaux et remplissage¦Béton cellulaire¦Cloison de plâtre¦Combles aménagés sous rampant¦Dalle béton¦Inconnu¦Monomur terre cuite¦Murs bois (rondin)¦Murs en blocs de béton creux¦Murs en blocs de béton pleins¦Murs en briques creuses¦Murs en briques pleines doubles avec lame d'air¦Murs en briques pleines simples¦Murs en béton banché¦Murs en béton de mâchefer¦Murs en pan de bois avec remplissage tout venant¦Murs en pan de bois sans remplissage tout venant¦Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant¦Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux¦Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue)¦Plafond avec ou sans remplissage¦Plafond bois sous solives bois¦Plafond bois sous solives métalliques¦Plafond bois sur solives bois¦Plafond bois sur solives métalliques¦Plafond en plaque de plâtre¦Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage¦Plafond entre solives métalliques avec ou sans remplissage¦Plafond lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton¦Plancher avec ou sans remplissage¦Plancher bois sur solives bois¦Plancher bois sur solives métalliques¦Plancher entre solives bois avec ou sans remplissage¦Plancher entre solives métalliques avec ou sans remplissage¦Plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton¦Plancher à entrevous isolant¦Toiture en chaume¦Voutains en briques ou moellons¦Voutains sur solives métalliques
surface_immeuble | Surface de l'Immeuble | La surface au sol de l'immeuble en mètres carrés (utilisée pour le calcul des déperdition si terre plein ou sous sol non chauffé, laisser vide si pas de terre plein ou si mur ou plancher haut. Si seul logement de l'immeuble, mettre surface au sol). | paroi | faux |  | float
surface_vitrage | Surface du Vitrage | La surface du vitrage en mètres carrés. | vitrage | faux |  | float
type_baie | Type de Baie | Le type global de système de fenêtre (par exemple, fenêtre, porte-fenêtre, baie vitrée). | vitrage | vrai |  | Fenêtres / Porte-fenêtres¦Fenêtres battantes¦Fenêtres battantes ou coulissantes¦Fenêtres coulissantes¦Parois vitrées¦Portes¦Portes-fenêtres battantes¦Portes-fenêtres battantes avec soubassement¦Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement¦Portes-fenêtres battantes sans soubassement¦Portes-fenêtres coulissantes¦Unknown or Empty
surface_paroi_local_non_chauffe | Surface extérieur local non chauffé | La surface du mur extérieur du local non chauffé en mètres carrés. | paroi | faux |  | float

## Feuille 1
input_key | input_values
postal_code | any
adress | any
city | any
country | any
type_batiment | Logement collectif¦Maison individuelle
usage | Conventionnel¦Dépensier
altitude | {'min': 400, 'max': 8000}
surface_habitable | float
nb_logements | float
hauteur_sous_plafond | float
annee_construction | float
parois | any
vitrages | any
ponts_thermiques | any
type_ventilation | Puits climatique avec échangeur après 2012¦Puits climatique avec échangeur ≤ 2012¦Puits climatique sans échangeur après 2012¦Puits climatique sans échangeur ≤ 2012¦VMC Basse pression Auto-réglable¦VMC Basse pression Hygro A¦VMC Basse pression Hygro B¦VMC DF collective avec échangeur après 2012¦VMC DF collective avec échangeur ≤ 2012¦VMC DF individuelle avec échangeur après 2012¦VMC DF individuelle avec échangeur ≤ 2012¦VMC DF sans échangeur après 2012¦VMC DF sans échangeur ≤ 2012¦VMC SF Auto réglable < 1982¦VMC SF Auto réglable après 2012¦VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000¦VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012¦VMC SF Gaz < 2001¦VMC SF Gaz après 2012¦VMC SF Gaz de 2001 à 2012¦VMC SF Hygro A < 2001¦VMC SF Hygro A après 2012¦VMC SF Hygro A de 2001 à 2012¦VMC SF Hygro B < 2001¦VMC SF Hygro B après 2012¦VMC SF Hygro B de 2001 à 2012¦Ventilation hybride < 2001¦Ventilation hybride après 2012¦Ventilation hybride avec entrées d'air hygro < 2001¦Ventilation hybride avec entrées d'air hygro après 2012¦Ventilation hybride avec entrées d'air hygro de 2001 à 2012¦Ventilation hybride de 2001 à 2012¦Ventilation mécanique sur conduit existant après 2012¦Ventilation mécanique sur conduit existant ≤ 2012¦Ventilation naturelle par conduit¦Ventilation naturelle par conduit avec entrées d'air hygro¦Ventilation par entrées d'air hautes et basses¦Ventilation par ouverture des fenêtres
q4paconv | float
type_installation_fecs | Chauffage + ECS solaire¦Chauffage solaire (seul ou combiné)¦ECS solaire seule > 5 ans¦ECS solaire seule ≤ 5 ans
installations | any
identifiant | any
identifiant_adjacents | any
surface_paroi | float
largeur | float
hauteur | float
inertie | Léger¦Lourd
uparoi | float
materiaux | Bardeaux et remplissage¦Béton cellulaire¦Cloison de plâtre¦Combles aménagés sous rampant¦Dalle béton¦Inconnu¦Monomur terre cuite¦Murs bois (rondin)¦Murs en blocs de béton creux¦Murs en blocs de béton pleins¦Murs en briques creuses¦Murs en briques pleines doubles avec lame d'air¦Murs en briques pleines simples¦Murs en béton banché¦Murs en béton de mâchefer¦Murs en pan de bois avec remplissage tout venant¦Murs en pan de bois sans remplissage tout venant¦Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant¦Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux¦Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue)¦Plafond avec ou sans remplissage¦Plafond bois sous solives bois¦Plafond bois sous solives métalliques¦Plafond bois sur solives bois¦Plafond bois sur solives métalliques¦Plafond en plaque de plâtre¦Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage¦Plafond entre solives métalliques avec ou sans remplissage¦Plafond lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton¦Plancher avec ou sans remplissage¦Plancher bois sur solives bois¦Plancher bois sur solives métalliques¦Plancher entre solives bois avec ou sans remplissage¦Plancher entre solives métalliques avec ou sans remplissage¦Plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton¦Plancher à entrevous isolant¦Toiture en chaume¦Voutains en briques ou moellons¦Voutains sur solives métalliques
epaisseur | {'min': 5.0, 'max': 100.0}
isolation | False¦True
annee_isolation | float
r_isolant | float
epaisseur_isolant | float
effet_joule | True¦False
exterior_type_or_local_non_chauffe | Aue = 0¦Bâtiment adjacents¦Extérieur¦Paroi enterré¦Terre-plein¦Vide Sanitaire
surface_paroi_contact | float
surface_paroi_local_non_chauffe | float
local_non_chauffe_isole | False¦True
enduit | any
doublage_with_lame_below_15mm | any
doublage_with_lame_above_15mm | any
is_vide_sanitaire | any
is_unheated_underground | any
is_terre_plain | any
surface_immeuble | float
perimeter_immeuble | float
orientation | Est¦Horizontal¦Nord¦Ouest¦Sud
surface_vitrage | float
hauteur_vitrage | float
largeur_vitrage | float
type_vitrage | Double Vitrage¦Simple Vitrage¦Triple Vitrage
type_pose | Nu extérieur¦Nu intérieur¦Tunnel¦Unknown or Empty
type_materiaux | Autres Portes¦Bois ou bois/métal¦Brique de Verre¦Brique de verre¦Métal avec rupture de pont thermique¦Métal sans rupture de pont thermique¦PVC¦Parois en Polycarbonnate¦Portes simples en bois ou PVC¦Portes simples en métal
type_menuiserie | Brique de verre creuse¦Brique de verre pleine¦Fenêtres battantes¦Fenêtres battantes ou coulissantes¦Fenêtres coulissantes¦Parois en polycarbonnate¦Porte avec 30 à 60% de vitrage simple¦Porte avec double vitrage¦Porte avec moins de 30% de vitrage simple¦Porte avec vitrage simple¦Porte opaque pleine¦Porte opaque pleine isolée¦Porte précédée d'un sas¦Portes-fenêtres battantes¦Portes-fenêtres battantes avec soubassement¦Portes-fenêtres battantes sans soubassement¦Portes-fenêtres battantes sans soubassement ou coulissantes¦Portes-fenêtres coulissantes
type_baie | Fenêtres / Porte-fenêtres¦Fenêtres battantes¦Fenêtres battantes ou coulissantes¦Fenêtres coulissantes¦Parois vitrées¦Portes¦Portes-fenêtres battantes¦Portes-fenêtres battantes avec soubassement¦Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement¦Portes-fenêtres battantes sans soubassement¦Portes-fenêtres coulissantes¦Unknown or Empty
inclinaison | 75°> >=25°¦<25°¦>=75°¦Unknown or Empty
remplissage | Air Sec¦Argon ou Krypton¦Unknown or Empty
traitement_vitrage | A isolation Thermique renforcé¦Non Traités¦Unknown or Empty
epaisseur_lame | {'min': 0, 'max': 20}
fermetures | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu¦Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes¦Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm)¦Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm)¦Volet roulant PVC ( e > 12 mm)¦Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm)
orientation_veranda | Est¦Nord¦Ouest¦Sud
masque_proche_type_masque | Absence de masque proche¦Baie donnant sur un local non chauffé¦Baie masquée par une paroi latérale¦Baie sous un balcon ou auvent¦Fond de balcon ou fond et flanc de loggias
masque_proche_avance | 1 <= … < 2¦2 <= … < 3¦3 <=¦< 1 m¦Unknown or Empty
masque_proche_orientation | Est ou Ouest¦Nord¦Sud¦Unknown or Empty
masque_proche_rapport_l1_l2 | 1 ?¦< 1¦Unknown or Empty
masque_proche_beta_gama | < 30°¦> 30°¦Unknown or Empty
masque_proche_angle_superieur_30 | 0.0¦1.0¦Unknown or Empty
masque_lointain_hauteur_alpha | 15 <=… < 30¦30 <=… < 60¦60 <=… < 90¦< 15¦Absence de masque
masque_lointain_orientation | Est ou Ouest¦Nord¦Sud¦Unknown or Empty
ombrage_lointain_hauteur | 15 ?… < 30¦30 ?… < 60¦60 ?… < 90¦< 15
ombrage_lointain_orientation | Est ou Ouest¦Sud ou Nord¦Unknown or Empty
ombrage_lointain_secteur | Est/Ouest 2 autres secteurs¦Est/Ouest secteur central vers le sud¦Est/Ouest secteur latéral vers le sud¦Sud/Nord secteurs centraux¦Sud/Nord secteurs latéraux¦Unknown or Empty
longueur_pont | float
type_liaison | Menuiserie / Mur¦Menuiserie / Plancher haut¦Plancher bas / Mur¦Plancher haut lourd / Mur¦Plancher intermédiaire lourd / Mur¦Refend / Mur
isolation_mur | ITE¦ITE+ITR¦ITI¦ITI+ITE¦ITI+ITR¦ITR¦MOB¦Non isolé¦Unknown or Empty
isolation_plancher_bas | ITE¦ITE+ITI¦ITI¦Non isolé¦Unknown or Empty
retour_isolation | Avec¦Sans¦Unknown or Empty
largeur_dormant | 10.0¦5.0¦Unknown or Empty
type_energie | Autres combustibles fossiles¦Bois, biomasse¦Charbon¦Electricité d'origine non renouvelable¦Electricité d'origine renouvelable¦Fioul domestique¦Gaz naturel¦Gaz propane ou butane
type_generateur | Chaudières électriques¦Générateur à effet joule direct¦Poêle fioul ou GPL¦Poêle ou insert bois/charbon installé avant 2001 ou sans label flamme verte¦Poêle ou insert bois/charbon installé à partir de 2001 avec label flamme verte¦Réseau de chaleur
type_generateur_distribution | Autres types de chauffe-eau¦Electrique classique¦Electrique thermodinamyque¦Générateur à combustion en l'absence DPE à l'immeu¦Réseau collectif isolé¦Réseau collectif non isolé
type_installation | Chauffage Collectif¦Chauffage Individuel
production_en_volume_habitable | 0.0¦1.0¦Unknown or Empty
pieces_alimentees_contigues | True¦False
type_stockage | Chauffe-eau horizontal¦Chauffe-eau vertical
category_stockage | Catégorie B ou 2 étoiles¦Catégorie C ou 3 étoiles¦Other
volume_ballon | {'min': 100, 'max': 8000}
Pnom | 10¦1000¦Accumulateur
annee_generateur | {'min': 1981, 'max': 2100}
type_pac | PAC Air/Air¦PAC Air/Eau¦PAC Eau glycolée/Eau¦PAC Eau/Eau¦PAC Géothermie
annee_installation | {'min': 2008, 'max': 2100}
surface_refroidie | float
surface_chauffee | float
type_emetteur | Autres émetteurs à effet joule¦Autres équipements¦Convecteur électrique NFC¦Panneau rayonnant électrique NFC¦Plafond rayonnant¦Plancher chauffant¦Radiateur électrique NFC¦Soufflage d'air chaud
type_distribution | Distributions par fluides frigorigènes¦Générateur à combustion en l'absence de DPE à l'immeuble¦Pas de réseau de distribution¦Réseau aéraulique collectif¦Réseau aéraulique individuel¦Réseau collectif eau chaude HT° (?65°C)¦Réseau collectif eau chaude moyenne ou basse température (<65°C)¦Réseau individuel eau chaude haute température (?65°C)¦Réseau individuel eau chaude moyenne ou basse température (<65°C)
isolation_distribution | False¦True
type_regulation | Air soufflé¦Autres cas¦Autres émetteurs à effet joule¦Chaudière électrique¦Convecteur bi-jonction¦Convecteur électrique NFC¦Générateur à combustion en l'absence DPE à l'immeu¦Panneau rayonnant électrique NFC¦Plancher ou plafond chauffant à eau (en collectif)¦Plancher ou plafond chauffant à eau en individuel¦Plancher ou plafond rayonnant électrique avec régu¦Plancher ou plafond rayonnant électrique sans régu¦Poêle charbon/bois/fioul/GPL¦Radiateur eau chaude avec robinet thermostatique¦Radiateur eau chaude sans robinet thermostatique¦Radiateur gaz à ventouse ou sur conduit de fumées¦Radiateur électrique NFC¦Radiateur électrique à accumulation
equipement_intermittence | Absent¦Central Collectif¦Central avec minimum de température¦Central sans minimum de température¦Par pièce avec minimum de température¦Unknown or Empty
comptage_individuel | Absent¦Présent¦Unknown or Empty
type_regulation_intermittence | Avec régulation pièce par pièce¦Sans régulation pièce par pièce
type_chauffage | Central¦Divisé